Экономия ТЭР по итогам 2014  финанасового года

| Индикатор | тыс.руб | 2014- план | 2014-факт | Экономия в руб | Экономия в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФМО города | тыс.руб | 5740.3 | 4294 |  |  |
| Общий объем оплаты ТЭР | тыс.руб | 2161.1 | 1919.5 | 241600 | 12.58 |
| Потребление электрической энергии | тыс.кВт/ч | 126.45 | 120.96 | 26042 | 4.5 |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 803.16 | 745.34 | 85614 | 7.75 |
| Потребление воды | тыс.куб.м | 8.08 | 7.308 | 25577 | 10.5 |
| Средний тариф на ЭЭ | Руб | 5.26 | 4.74 |  |  |
| Средний тариф на ТЭ | Руб | 1400.3 | 1480.7 |  |  |
| Средний тариф на воду | Руб | 29.37 | 33.13 |  |  |
| Площадь ОУ | кв.м | 6255.1 | 6255.1 |  |  |
| Контингент с сотрудниками | Чел | 952 | 973 |  |  |
| Кол-во энергонезависимых контрактов |  | 0 | 0 |  |  |

Исполнение целевых показателей достижения целей программы

| Наименование индикаторов цели программы | Единица измерения | 2014 план | 2014 факт | Процент экономии (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия электрической энергии |
| В натуральном выражении | кВт/ч/чел | 132.82 | 133.8 |  | Уменьшился контингент, но, увеличилась вторая смена, увеличилось кол-во занятий дополнительного образования. Выполняется норма по организации горячего питания |
| В стоимостном выражении | тыс.руб | 13.36 | 26 | 195 |  |
| Экономия тепловой энергии |
| В натуральном выражении | Гкал/кв.м | 0.128 | 0.0092 |  |  |
| В стоимостном выражении | тыс.руб | 37.65 | 85.6 |  |  |
| Экономия воды |
| В натуральном выражении | куб.м/чел | 8.488 | 0.854 |  |  |
| В стоимостном выражении | тыс.руб | 4.7 | 25.57 |  |  |