Отчет о реализации программы энергоэффективности за 2015 год.

# 2.1 Индикаторы расчета целевых показателей программы:

( расчет сделан с учетом экономии 3% ежегодно по каждому ресурсу в отношении к 2012году)

| № | Индикатор | Ед. изм | 2015-план | 2015год-факт | экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФМО города | Тыс.руб | 5740,3 | 6120,1 |  |
| 2 | Общий объем оплаты ТЭР*** | Тыс.руб | 2206,8 | 1843,7 | 361,1 |
| 3 | Потребление электрической энергии* | тыс.кВт | 126,45 | 109,04 | 17,05 |
| 4 | Потребление тепловой энергии* | Гкал | 803,16 | 592,77 | 210,39 |
| 5 | Потребление воды* | тыс.куб.м | 2,784 | 2,361 | 0,423 |
| 6 | Средний тариф на ЭЭ** | руб | 5,69 | 4,93 |  |
| 7 | Средний тариф на ТЭ** | руб | 1515,83 | 1581,95 |  |
| 8 | Средний тариф на воду** | руб | 31,79 | 40,78 |  |
| 9 | Площадь ОУ | кв.м | 6255,1 | 6255,1 |  |
| 10 | Контингент с сотрудниками | чел | 952 | 947 |  |
| 11 | Кол-во энергосервисных контрактов |  |  |  |  |

# 2.2 Целевые показатели достижения цели программы

| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы (экономия не менее 3% ежегодно к 2015 году от потребления энергоресурсов в 2012г.) | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г | 2015-факт |  |
| Экономия электрической энергии |  |
| 1 | В натуральном выражении* | Квт./чел | 132,82 | 115,14 | 17,68 |
| 2 | В стоимостном выражении** | тыс.руб | 14,45 |  | 155,77 |
| Экономия тепловой энергии |
| 3 | В натуральном выражении | Гкал\кв.м | 0,128 | 0,094 | 0,034 |
| 4 | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 37,65 |  | 1,280 |
| Экономия воды: |
| 5 | В натуральном выражении*** | Куб.м\чел | 3,08 | 2,49 | 0,59 |
| 6 | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 5,09 |  | 3,003 |
|  | Итого: | Тыс.руб |  |  |  |